# ViTo's

LUX SAFETY ENGINEERING

Rapport n° : VITOS-PRJ-NZMB

Client : Vitos 2 with Video

Établissement concerné : ViTo's

Auditeur : Tom

Date : 2026-10-15

# 1	Généralités

Le présent rapport est établi au regard du contexte réglementaire applicable au bâtiment : réglementation de la fonction publique et prescriptions de l'ITM.

# 2	Documents d'application

Réglementation de la fonction publique ; prescriptions ITM.

# 3	Description de la mission / limites d'intervention

Audit de sécurité incendie des locaux, sur la base d'un relevé 3D (scan LiDAR) et des observations relevées sur site.

Thèmes de sécurité abordés :

- Compartimentage

- Évacuation

- Moyens de lutte contre l'incendie

- Voie d'accès pompiers

- Stabilité au feu

- Désenfumage

- Détection incendie

- Éclairage de secours

- Sprinkler

- Paratonnerre

- Signalisation

- Risque de chute

- Vitrage

- Détection gaz

- Ventilation

- Électrique

# 4	Observations

Plan — repères des observations :

## 4.1	Vitos

### 4.1.1	Vitos

Local : Vitos. Surface : 180 m². Dimensions : 14.37 × 12.55 m. Hauteur sous plafond : 2.63 m.

#### Autres points

Repère 1 — (observation sans texte)

### 4.1.2	Cage d'escalier

Local : Vitos. Surface : 180 m². Dimensions : 14.37 × 12.55 m. Hauteur sous plafond : 2.63 m.

#### Stabilité au feu

Repère 2 — [P1] Extincteur de feu présent

### 4.1.3	Hall d'entrée

Local : Vitos. Surface : 180 m². Dimensions : 14.37 × 12.55 m. Hauteur sous plafond : 2.63 m.

#### Électrique

Repère 3 — [P2] Caisse

#### Moyens de lutte contre l'incendie

Repère 5 — [P3] Button Activation feu à vérifier

### 4.1.4	Firehose

Local : Vitos. Surface : 180 m². Dimensions : 14.37 × 12.55 m. Hauteur sous plafond : 2.63 m.

#### Évacuation

Repère 4 — Fire hose reel

### 4.1.5	Réfectoire

Local : Vitos. Surface : 180 m². Dimensions : 14.37 × 12.55 m. Hauteur sous plafond : 2.63 m.

#### Évacuation

Repère 6 — [P2] Porte coupe feu 90 min

## 4.2	Veranda

### 4.2.1	Veranda

Local : Veranda. Surface : 215 m². Dimensions : 14.86 × 14.45 m. Hauteur sous plafond : 2.88 m.

#### Autres points

Repère 7 — [stub transcript] put a camera here

Repère 8 — [stub transcript] put a camera here

Repère 9 — [stub transcript] put a camera here

Repère 10 — [stub transcript] put a camera here

Repère 11 — [stub transcript] put a camera here

Repère 12 — [stub transcript] put a camera here

Repère 13 — [stub transcript] put a camera here

Repère 14 — [stub transcript] put a camera here

Repère 15 — [stub transcript] put a camera here

Repère 16 — [stub transcript] put a camera here

Repère 17 — [stub transcript] put a camera here

Repère 18 — [stub transcript] put a camera here

Repère 19 — [stub transcript] put a camera here

Repère 20 — [stub transcript] put a camera here

## 4.3	Pyramide

### 4.3.1	Pyramide

Local : Pyramide. Surface : 85 m². Dimensions : 8.87 × 9.60 m. Hauteur sous plafond : 2.67 m.

#### Autres points

Repère 21 — [stub transcript] put a camera here

Repère 22 — [stub transcript] put a camera here

# 5	Synthèse

| Repère | Local | Thème | Observation | Origine | Mesures à mettre en place | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitos | Autres points |  | Capturé |  |  |
| 2 | Cage d'escalier | Stabilité au feu | Extincteur de feu présent | Capturé |  |  |
| 3 | Hall d'entrée | Électrique | Caisse | Capturé |  |  |
| 4 | Firehose | Évacuation | Fire hose reel | Manuel |  |  |
| 5 | Hall d'entrée | Moyens de lutte contre l'incendie | Button Activation feu à vérifier | Capturé |  |  |
| 6 | Réfectoire | Évacuation | Porte coupe feu 90 min | Capturé |  |  |
| 7 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 8 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 9 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 10 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 11 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 12 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 13 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 14 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 15 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 16 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 17 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 18 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 19 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 20 | Veranda | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 21 | Pyramide | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |
| 22 | Pyramide | Autres points | [stub transcript] put a camera here | Capturé |  |  |